Příslušenství k pulverisette 14 premium line

|  | Rotor z nerez oceli |
| --- | --- |
| 14.4330.10 | Rotor s 6 noži, nerez |
| 14.4334.10 | Rotor s 12 noži, nerez |
| 14.4337.10 | Rotor s 24 noži, nerez |
|  | Síta z nerez oceli |
| 14.4341.00 | 0.08 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4342.00 | 0.12 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4343.00 | 0.2 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4344.00 | 0.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4345.00 | 0.75 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4346.00 | 1 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4347.00 | 1.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4348.00 | 2 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4360.00 | 1 mm kruhové otvory |
| 14.4361.00 | 2 mm kruhové otvory |
| 14.4362.00 | 4 mm kruhové otvory |
| 14.4363.00 | 6 mm kruhové otvory |

|  | Doplňky pro bez-železnaté mletí |
| --- | --- |
| 14.4400.00 | Spodní miska titanová a víko potaženy teflonem |
| 14.4430.32 | Rotor s 6 noži s chladícími žebry, čistý titan |
| 14.4434.32 | Rotor s 12 noži s chladícími žebry, čistý titan |
| 14.4437.32 | Rotor s 24 noži s chladícími žebry, čistý titan |
| 14.4441.32 | Sítko 0.08 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 14.4442.32 | Sítko 0.12 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 14.4443.32 | Sítko 0.2 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 14.4444.32 | Sítko 0.5 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 14.4445.32 | Sítko 0.75 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 14.4446.32 | Sítko 1 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 14.4447.32 | Sítko 1,5 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 14.4448.32 | Sítko 2 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
|  | Doplňky pro mletí materiálů, které se špatně melou a teplotně citlivé materiály |
| 14.4470.00 | Nárazové břity |
|  | Sítko z nerezové oceli pro nárazové břity |
| 14.4481.10 | Sítko 0.08 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4482.10 | Sítko 0.12 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4483.10 | Sítko 0.2 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4484.10 | Sítko 0.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4485.10 | Sítko 0.75 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4486.10 | Sítko 1 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4487.10 | Sítko 1.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4488.10 | Sítko 2 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4490.10 | Sítko 1 mm kruhové otvory |
| 14.4491.10 | Sítko 2 mm kruhové otvory |
| 14.4492.10 | Sítko 4 mm kruhové otvory |
| 14.4493.10 | Sítko 6 mm kruhové otvory |
|  | Příslušenství pro variantu - sekací mlýn |
| 14.4590.00 | Mlecí souprava z nerez oceli -labyrint disk z hliníku, rotor s přímými noži a chladícími žebry, držák pro síta (sieve shells) s noži, násypka s víkem |
| 14.4595.00 | Mlecí souprava z wolfram karbidu -labyrint disk z hliníku, rotor s přímými noži a chladícími žebry, držák pro síta (sieve shells) s noži, násypka s víkem |
|  | Sítko – pair sieve shells z nerez oceli |
| 14.4543.00 | 0.2 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4544.00 | 0.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4545.00 | 0.75 mm lichoběžníkové otvory |
| 14.4560.00 | 1 mm kruhové otvory |
| 14.4561.00 | 1,5 mm kruhové otvory |
| 14.4562.00 | 2 mm kruhové otvory |
| 14.4563.00 | 3 mm kruhové otvory |
| 14.4564.00 | 4 mm kruhové otvory |
|  | Doplňky pro mletí s cyklonem-cyklon separator |
| 14.4312.00 | Pro p-14 premium line |
| 14.4520.00 | Pro variantu – sekací mlýn |
|  | Cyklon separátor high-performance cyclone |
| 14.4800.00 | Vysoce výkonný cyklon vyroben z nerez oceli 304 včetně lahve 1 l |
| 83.3250.00 | Lahev na vzorky 1 litr |
| 83.3260.00 | Lahev na vzorky 2 litry |
| 83.3270.00 | Lahev na vzorky 5 litrů |
|  | Cyklon separátor pro malé objemy vzorků – small volume cyclone |
| 14.4810.00 | Cyklon separátor z plastu včetně lahve 500ml |
| 45.8218.16 | Náhradní prachový filtr 80-100 um |
| 27.1450.00 | Lahev na vzorky 250 ml |
| 27.1460.00 | Lahev na vzorky 500 ml |
|  | Odsávací systém pro cyklon high-performance nebo small volume |
| 43.9070.00 | Odsávací systém (vysavač) pro 230 V/1~, 50-60 Hz, 1000 Watt |
| 43.9055.00 | Papírový filtrační pytlík pro výfukový systém (balení 5 ks) |
| 43.9052.00 | plastový filtrační pytlík pro výfukový systém (balení 5 ks) |
| 43.9051.00 | filtrační systém z polyesteru pro výfukový systém |
|  | Certifikát |
| 96.0330.00 | IQ/OQ dokument |

Doporučené příslušenství:

|  | LABORETTE 24 |
| --- | --- |
| 24.4200.00 | Vibrační podavač |