Příslušenství

| Příslušenství pro prosévání za sucha |
| --- |
| 31.2020.00 | Upínací víko pro suché třídění, plexisklo, pro síta 200mm/8“ dia |
| 31.2050.00 | Upínací víko – neprůhledný plast (levnější verze) pro síta 200mm/8“ dia |
| 31.2100.00 | Utahovací systém TorqueMaster. Obsahuje upínací víko pro síta pr. 200mm/8“ a elektro zařízení |
| 31.2016.00 | Upínací víko POM plast s bezpečnostním sklem pro síta 100mm/ dia |
| 31.1300.03 | Mezimiska nerez 200mm dia,50mm výška |
| 31.1320.03 | Mezimiska nerez 8“ dia, 2“ výška |
| 31.1000.03 | Miska spodní nerez, pr. 200 mm,výška 50 mm |
| 31.1020.03 | Miska spodní nerez, 8“ dia, 2“ výška |
| 31.1040.03 | Miska spodní nerez, pr. 100 mm,výška 40 mm |

| Příslušenství pro prosévání za mokra |
| --- |
| 31.0400.00 | Upínací víko pro mokré třídění, plexisklo se 2 rotačními tryskami 200mm/8“ dia |
| 31.1100.03 | Miska spodní nerez s odtokem, pr. 200 mm, výška 50 mm |
| 31.0240.00 | Mezikruh nerez se 3. tryskami 200mm dia, |
| 31.1330.03 | Odvzdušňovací kroužek pro síta o průměru 200 mm. (požadované při použití zkušebních sít <100 μm) |
| 31.1120.03 | Miska spodní nerez s odtokem, 8“ dia, 2“ výška |
| 31.0250.00 | Mezikruh nerez se 3. tryskami 8“ dia, |
| 31.1340.03 | Odvzdušňovací kroužek pro síta o průměru 8“ (požadované při použití zkušebních sít <100 μm) |
| 31.2040.00 | Upínací víko pro mokré třídění, plexisklo s 1. tryskou 100mm dia |
| 31.1140.00 | Miska spodní nerez s odtokem, pr. 100 mm, výška 40 mm |

| Certifikáty |
| --- |
| 96.0010.00 | certifikát 3.1 EN 10204 pro sítovačku FRITSCH ANALYSETTE 3 PRO |
| 31.0900.00 | certifikát 3.1 EN 10204 pro síta FRITSCH - ISO 3310-1 |
| 96.0200.00 | certifikát IQ/OQ pro ANALYSETTE 3 PRO |
| 96.0100.00 | certifikát IQ/OQ pro ANALYSETTE 3 SPARTAN |

| Příslušenství pro automatické vyhodnocení prosévání |
| --- |
| 03.2902.00 | Software AUTOSIEVE – aktivace (po vypršení bezplatné testovací fáze) Zahrnuje kabel a zařízení pro ovládání sítovačky a3-PRO |
| 03.2600.00 | Analýza až do 4.1 kg (± 0.01 g) s rozhraním RS232, včetně kabelu pro připojení k počítači |

| Pomůcka k prosévání |
| --- |
| 55.0050.05 | achátové kuličky pr. 5 mm (15 ks na síto) |
| 55.0100.05 | achátové kuličky pr. 10 mm(10 ks na síto) |
| 31.0180.15 | gumové kuličky pr. 20 mm (5 ks na síto) |

Analytická síta

pr. 200 mm, výška 50 mm, DIN ISO 3310-1

| obj.č. | Velikost otvorů |
| --- | --- |
| 30.0000.03 | 63• mm |
| 30.0005.03 | 45• mm |
| 30.0100.03 | 31.5• mm |
| 30.0200.03 | 25 mm |
| 30.0300.03 | 22.4• mm |
| 30.0400.03 | 20 mm |
| 30.0500.03 | 19 mm |
| 30.0600.03 | 18 mm |
| 30.0800.03 | 16• mm |
| 30.0900.03 | 14 mm |
| 30.1000.03 | 12.5 mm |
| 30.1100.03 | 11.2• mm |
| 30.1200.03 | 10 mm |
| 30.1300.03 | 9 mm |
| 30.1400.03 | 8• mm |
| 30.1500.03 | 7.1 mm |
| 30.1600.03 | 6.3 mm |
| 30.1700.03 | 5.6• mm |
| 30.1800.03 | 5 mm |
| 30.1900.03 | 4.5 mm |
| 30.2000.03 | 4• mm |
| 30.2100.03 | 3.55 mm |
| 30.2200.03 | 3.15 mm |
| 30.2300.03 | 2.8• mm |
| 30.2400.03 | 2.5 mm |
| 30.2500.03 | 2.24 mm |
| 30.2600.03 | 2• mm |
| 30.2700.03 | 1.8 mm |
| 30.2800.03 | 1.6 mm |
| 30.2900.03 | 1.4• mm |
| 30.3000.03 | 1.25 mm |
| 30.3100.03 | 1.12 mm |
| 30.3200.03 | 1• mm |
| 30.3300.03 | 900 µm |
| 30.3305.03 | 850 µm |
| 30.3400.03 | 800 µm |
| 30.3500.03 | 710• µm |
| 30.3600.03 | 630 µm |
| 30.3605.03 | 600 µm |
| 30.3700.03 | 560 µm |
| 30.3800.03 | 500• µm |
| 30.3900.03 | 450 µm |
| 30.4000.03 | 400 µm |
| 30.4100.03 | 355• µm |
| 30.4200.03 | 315 µm |
| 30.4205.03 | 300 µm |
| 30.4300.03 | 280 µm |
| 30.4400.03 | 250• µm |
| 30.4500.03 | 224 µm |
| 30.4505.03 | 212 µm |
| 30.4600.03 | 200 µm |
| 30.4700.03 | 180• µm |
| 30.4800.03 | 160 µm |
| 30.4805.03 | 150 µm |
| 30.4900.03 | 140 µm |
| 30.5000.03 | 125• µm |
| 30.5100.03 | 112 µm |
| 30.5105.03 | 106 µm |
| 30.5200.03 | 100 µm |
| 30.5400.03 | 90• µm |
| 30.5600.03 | 80 µm |
| 30.5700.03 | 75 µm |
| 30.5800.03 | 71 µm |
| 30.6000.03 | 63• µm |
| 30.6200.03 | 56 µm |
| 30.6300.03 | 53 µm |
| 30.6400.03 | 50 µm |
| 30.6600.03 | 45• µm |
| 30.6800.03 | 40 µm |
| 30.6900.03 | 38 µm |
| 30.7000.03 | 36 µm |
| 30.7200.03 | 32• µm |
| 30.7600.03 | 25• µm |
| 30.7800.03 | 20• µm |