Příslušenství k Pulverisette 14 classic line:

|  | Rotor z nerez oceli |
| --- | --- |
| 44.4080.10 | Rotor s 8 zuby, nerez |
| 44.4120.10 | Rotor s 12 zuby, nerez |
| 44.4240.10 | Rotor s 24 zuby, nerez |
|  | Síta z nerez oceli |
| 44.1000.10 | 0.08 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1010.10 | 0.12 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1020.10 | 0.2 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1050.10 | 0.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1080.10 | 0.75 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1100.10 | 1 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1150.10 | 1.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1200.10 | 2 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.2201.10 | 2 mm čtvercové otvory |
| 44.2401.10 | 4 mm čtvercové otvory |
| 44.2601.10 | 6 mm čtvercové otvory |
| 44.2100.10 | 1 mm kruhové otvory |
| 44.2200.10 | 2 mm kruhové otvory |
| 44.2400.10 | 4 mm kruhové otvory |
| 44.2600.10 | 6 mm kruhové otvory |

|  | Sítka pro velkou zátěž z nerez oceli zesílené na obvodu |
| --- | --- |
| 44.3000.10 | 0.08 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.3010.10 | 0.12 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.3020.10 | 0.2 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.3050.10 | 0.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.3080.10 | 0.75 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.3100.10 | 1 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.3150.10 | 1.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.3200.10 | 2 mm lichoběžníkové otvory |
|  | Doplňky pro bez-železnaté mletí |
| 14.3750.00 | Spodní miska a víko potaženy teflonem |
| 44.4120.32 | Rotor s 12 zuby, čistý titan |
| 44.3021.32 | Sítko 0.2 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 44.3051.32 | Sítko 0.5 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 44.3101.32 | Sítko 1 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
| 44.3201.32 | Sítko 2 mm, lichoběžníkové otvory, čistý titan, zesílené obvody |
|  | Doplňky pro mletí středně tvrdých, pevných materiálů |
| 44.4120.00 | Rotor s 12 zuby, pokryto nitrid titanem |
| 44.4240.00 | Rotor s 24 zuby, pokryto nitrid titanem |
| 44.1010.00 | Sítko 0.12 mm lichoběžníkové otvory, pokryto nitrid titanem |
| 44.1020.00 | Sítko 0.2 mm lichoběžníkové otvory, pokryto nitrid titanem |
| 44.1050.00 | Sítko 0.5 mm lichoběžníkové otvory, pokryto nitrid titanem |
| 44.1100.00 | Sítko 1 mm lichoběžníkové otvory, pokryto nitrid titanem |
|  | Doplňky pro přede mletí a materiály, které se špatně melou |
| 44.1121.10 | Nárazové břity |
|  | Sítko z nerezové oceli pro nárazové břity |
| 44.1301.10 | Sítko 0.08 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1311.10 | Sítko 0.12 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1321.10 | Sítko 0.2 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1351.10 | Sítko 0.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1381.10 | Sítko 0.75 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1401.10 | Sítko 1 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1451.10 | Sítko 1.5 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1501.10 | Sítko 2 mm lichoběžníkové otvory |
| 44.1711.10 | Sítko 1 mm kruhové otvory |
| 44.1721.10 | Sítko 2 mm kruhové otvory |
| 44.1741.10 | Sítko 4 mm kruhové otvory |
| 44.1761.10 | Sítko 6 mm kruhové otvory |
|  | Doplňky pro mletí bez síta |
| 14.2600.00 | Pin insert (obsahující kolíkový rotor a mlecí víko s kolíky) |
|  | Doplňky pro mletí velkého množství |
| 14.3510.00 | Příslušenství pro mletí velkého množství (spodní nádoba s výstupem a nylonové pytlíky pro papírové sáčky |
| 83.0010.00 | Sada papírových pytlíků (set = 20 ks) |
|  | Cyklon separátor high-performance cyclone |
| 14.3760.00 | Vysoce výkonný cyklon vyroben z nerez oceli 304 |
| 83.3250.00 | Lahev na vzorky 1 litr |
| 83.3260.00 | Lahev na vzorky 2 litry |
| 83.3270.00 | Lahev na vzorky 5 litrů |
|  | Cyklon separátor pro malé objemy vzorků – small volume cyclone |
| 14.3770.00 | Cyklon separátor z plastu včetně lahve 500ml |
| 45.8218.16 | Náhradní prachový filtr 80-100 um |
| 27.1450.00 | Lahev na vzorky 250 ml |
| 27.1460.00 | Lahev na vzorky 500 ml |
|  | Odsávací systém pro cyklon high-performance nebo small volume |
| 43.9070.00 | Odsávací systém (vysavač) pro 230 V/1~, 50-60 Hz, 1000 Watt |
| 43.9055.00 | Papírový filtrační pytlík pro výfukový systém (balení 5 ks) |
| 43.9052.00 | plastový filtrační pytlík pro výfukový systém (balení 5 ks) |
| 43.9051.00 | filtrační systém z polyesteru pro výfukový systém |
|  | Certifikát |
| 96.0230.00 | IQ/OQ documentation (questionnaire format - implementation not included) |

Doporučené příslušenství:

|  | LABORETTE 24 |
| --- | --- |
| 24.0030.00 | Vibrační podavač |
| 24.9100.00 | Stojan pro podavač |