Příslušenství pro pulverisette 9

| Obj.č. | popis |
| --- | --- |
| 09.4000.00 | Vibrační diskový mlýn PULVERISETTE 9 pro 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 1900 Watt, Přístroj bez mlecí soupravy |
|  | Mlecí soupravy |
| 48.4125.00 | kalená ocel, užitkový objem 250 ml |
| 48.4110.00 | kalená ocel, užitkový objem 100 ml |
| 48.4105.00 | kalená ocel, užitkový objem 50 ml |
| 48.4225.00 | tvrdokov volfram-karbid, užitkový objem 250 ml |
| 48.4210.00 | tvrdokov volfram-karbid, užitkový objem 100 ml |
| 48.4205.00 | tvrdokov volfram-karbid, užitkový objem 50 ml |
| 48.4310.00 | achát, užitkový objem 100 ml |
| 48.4305.00 | achát, užitkový objem 50 ml |
| 48.4410.00 | zirconium oxide, užitkový objem 100 ml |