Příslušenství pro pulverisette 1

| 01.5030.00 | Pulverisette 1, model I Přístroj včetně pevných a pohyblivých čelistí a postraní podpůrné stěny z tvrzené oceli 400 V/3~, 50-60 Hz, 1450 Watt |
| --- | --- |

Další alternativy

| 01.5020.00 | model I, for 230 V/1~, 50-60 Hz, 1570 Watt ( materiály–tvrzená ocel) |
| --- | --- |
| 01.7030.00 | model II, for 400 V/3~, 50-60 Hz, 2780 Watt ( materiály–tvrzená ocel) |
|  | Doplňky pro model I - Drtící čelisti |
| 43.0010.09* | Pevná drtící čelist, tvrzená ocel |
| 43.0020.09* | Pohyblivá drtící čelist, tvrzená ocel |
| 43.0030.10 | Pevná drtící čelist, nerez ocel |
| 43.0040.10 | Pohyblivá drtící čelist, nerez ocel |
| 43.0011.09 | Pevná drtící čelist, bez-chromová ocel |
| 43.0021.09 | Pohyblivá drtící čelist, bez-chromová ocel |
| 43.0130.23 | Pevná drtící čelist, manganová ocel |
| 43.0140.23 | Pohyblivá drtící čelist, manganová ocel |
| 43.0050.08 | Pevná drtící čelist, wolframkarbid-tvrdokov |
| 43.0060.08 | Pohyblivá drtící čelist, wolframkarbid-tvrdokov |
| 43.0100.27 | Pevná drtící čelist, zirkonoxid |
| 43.0110.27 | Pohyblivá drtící čelist, zirkonoxid |
|  | Postraní podpůrné stěny(desky) |
| 43.0070.09* | 1 pár z tvrzené oceli |
| 43.0080.10 | 1 pár z nerez oceli |
| 43.0071.09 | 1 pár z bez-chromové oceli |
| 43.0090.08 | 1 pár z wolframkarbid-tvrdokov |
| 43.0150.13 | 1 pár z hliníku |
| 43.0160.27 | 1 pár z zirkonoxid |

|  | Doplňky pro bez-železné předemletí |
| --- | --- |
| 01.5410.00 | Násypka z PVC včetně upínacích pásů |
|  | (Please not: fixed and movable crushing jaws made of zirconium oxide and lateral support walls made of zirconium oxide or aluminium are additionally necessary!) |
|  | Doplňky pro model II - Drtící čelisti |
| 43.3010.09* | Pevná drtící čelist, tvrzená ocel |
| 43.3020.09* | Pohyblivá drtící čelist, tvrzená ocel |
| 43.3030.10 | Pevná drtící čelist, nerez ocel |
| 43.3040.10 | Pohyblivá drtící čelist, nerez ocel |
| 43.3011.09 | Pevná drtící čelist, bez-chromová ocel |
| 43.3021.09 | Pohyblivá drtící čelist, bez-chromová ocel |
| 43.3130.23 | Pevná drtící čelist, manganová ocel |
| 43.3140.23 | Pohyblivá drtící čelist, manganová ocel |
| 43.3050.08 | Pevná drtící čelist, wolframkarbid-tvrdokov |
| 43.3060.08 | Pohyblivá drtící čelist, wolframkarbid-tvrdokov |
| 43.3100.27 | Pevná drtící čelist, zirkonoxid |
| 43.3110.27 | Pohyblivá drtící čelist, zirkonoxid |
|  | Postranní podpůrné stěny (desky) |
| 43.3070.09* | 1 pár z tvrzené oceli |
| 43.3080.10 | 1 pár z nerez oceli |
| 43.3071.09 | 1 pár z bez-chromové oceli |
| 43.3090.08 | 1 pár z wolframkarbid-tvrdokov |
| 43.3150.13 | 1 pár z hliníku |
| 43.3160.27 | 1 pár z zirkonoxid |
|  | Doplňky pro bez-železné předemletí |
| 01.7410.00 | Násypka z PVC včetně upínacích pásů |
|  | (Please not:pevné a pohyblivé čelisťové drtiče ze zirkonoxidu a boční podpůrné stěny ze zirkonoxidu nebo hliníku jsou nutné!) |
|  | 2) Poznámka: |
|  | Zirkonoxidové drtící čelisti jsou vhodné pro drcení keramických materiálů atd, nikdy ne pro kov . |
|  | Doplňky pro model I + II |
|  | Prachový výfukový systém |
| 43.9025.00 | Prachový výfukový systém pro 230 V/1~, 50-60 Hz, 1000 Watt |
| 43.9535.00 | Sada prachových filtrů pro výfuk (set = 5 ks) |
|  | Kombinace p-1 a p-13 |
| 43.5100.00 | Připevňovací police pro kombinované použití PULVERISETTE 1 s diskovým mlýnkem PULVERISETTE 13 |