Příslušenství pro pulverisette 13

| Obj.č. | popis |
| --- | --- |
| 13.1030.00 | Pulverisette 13, přístroj bez mlecích disků pro 400 V/3~, 50-60 Hz, 1830 Watt |
|  | Mlecí disky |
| 13.1100.09 | Pevný mlecí disk, 200 mm pr., tvrdoocelový odlitek |
| 13.1110.09 | Pohyblivý mlecí disk, 200 mm pr., tvrdoocelový odlitek |
| 13.1120.23 | Pevný mlecí disk 200 mm pr., manganová ocel |
| 13.1130.23 | Pohyblivý mlecí disk, 200 mm pr., manganová ocel |
| 13.2000.08 | Pevný mlecí disk, 200 mm pr., wolframkarbid tvrdokov |
| 13.2010.08 | Pohyblivý mlecí disk, 200 mm dia., hardmetal tungsten carbide |
| 13.2100.27 | Pevný mlecí disk, 200 mm dia., zirkonoxid |
| 13.2110.27 | Pohyblivý mlecí disk, 200 mm dia., zirkonoxid |
|  | Prachový výfukový system |
| 43.9025.00 | Prachový výfukový system pro 230 V/1~, 50-60 Hz, 1000 Watt |
| 13.1390.00 | Spojovací kus pro prach.výfuk.systém |
| 43.9535.00 | Sada prachových filtrů pro výfuk (set = 5 pc) |
|  | Kombinace p-1 a p-13 |
| 43.5100.00 | Připevňovací police pro kombinované použití PULVERISETTE 1 s diskovým mlýnkem PULVERISETTE 13 |